第一类医疗器械产品备案与生产销售全流程实务指南

研发试制 · 技术要求编制 · 资质申报 · 委托生产/自建车间 · 全渠道销售实务

📖 前言导读 第一类医疗器械依法实行产品备案与生产备案管理。虽然相比二类、三类器械，一类器械无需经过繁琐的技术审评与临床试验，但在实际操作中，从立项界定、技术要求编制、样品试制检验，到政务平台备案申报，以及后续委托生产或自建车间排产，各个环节均有严格的法规边界与质控红线。 本指南结合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）及相关配套规章，系统梳理第一类医疗器械从研发到上市销售的全链条实操要点与资质体系，供器械研发人员、法规注册（RA）工程师及创业团队参考。

一、 医疗器械法定属性与自检判定

1. 什么是医疗器械（法定定义）

根据《医疗器械监督管理条例》第一百零三条规定：
医疗器械，是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件；其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用；其目的是：

1. 疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解；

2. 损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿；

3. 生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持；

4. 生命的支持或者维持；

5. 妊娠控制；

6. 通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

2. 核心判定要素与核查要点

| 核心要素 | 法定要求与判定准则 | 监管与核查关键点 |
| --- | --- | --- |
| 作用对象 | 直接或间接用于人体 | 兽用器械、工业检测器具等非人体用品不属于医疗器械范畴。 |
| 效用机理 | 主要通过物理等方式实现 | 严禁添加发挥药理学、免疫学或代谢作用的药物成分（如中草药提取物、化学原料药、抗生素、消炎镇痛成分等）。 |

3. 产品分类界定实务方法

1. 定属性：首先判断产品是否符合医疗器械法定定义，明确排除普通日用品、化妆品、消杀用品（例如：普通保湿面膜、抑菌湿巾、发热贴等不得随意按器械申报）。

2. 定分类：对照《第一类医疗器械产品目录》（国家药监局2021年第158号公告），在现行 22 个子目录 中检索对应品类，核对其产品描述与预期用途。

3. 定编码与品名：确定对应的 6 位子目录编码，并选用目录中列举的规范通用名称。产品品名应客观平实，不得包含夸大疗效、诱导消费或美容修饰性词汇。

二、 第一类产品备案五大实操步骤

确认产品属于第一类医疗器械并拟定规范名称后，可按以下五个步骤推进备案：

📋 第一类医疗器械产品备案实操流程 【第 1 步】分类与属性判定（确认属于一类目录，确定 6 位编码与规范品名） │ ▼ 【第 2 步】编制《产品技术要求（PTR）》并明确关键工艺控制参数 │ ▼ 【第 3 步】样品试制与全项检验（委托具备资质的第三方 CMA 机构出具合格报告） │ ▼ 【第 4 步】整理并上传 6 项法定备案申报资料 ├── 1. 第一类医疗器械备案表（含符合性声明，法定代表人签字并加盖公章） ├── 2. 申请人资质与授权文件（营业执照副本、法人身份证、经办人授权书） ├── 3. 产品技术要求（含型号规格、性能指标、试验方法、原材料清单） ├── 4. 产品全项检验报告（需完整覆盖产品技术要求中的全部性能指标） ├── 5. 产品说明书与最小销售单元标签样稿（文字宣称严格受限于预期用途） └── 6. 生产制造信息（工艺流程图、关键质量控制点、生产环境与设备说明） （注：企业内部需同步编制并归档《风险管理报告》和《临床评价对比说明》备查） │ ▼ 【第 5 步】所在地设区的市级药监政务平台提交申请，申领《备案凭证》

⏱️ 办理时效与公示机制说明 • 办结时效：一类器械实行告知性备案，申报资料齐全且符合形式要求的，政务窗口当场或在 1 ～ 3 个工作日 内办结；如需补正材料，补正后通常在 1 ～ 2 个工作日 内完成。 • 公示规则：办理流程为“先核发凭证，后政务公开”。企业通过政务网下载电子版《第一类医疗器械产品备案凭证》后，市级药监部门会在 5 个工作日内 将备案信息公开并自动同步至国家药监局数据库。

三、 行业常见认知误区与前置条件梳理

1. 三大常见认知误区澄清

• 误区一：办理产品备案前，是否必须先取得生产许可证或生产备案凭证？
  解答：不需要，也不能提前办理。 我国全面推行医疗器械上市许可持有人（备案人）制度，逻辑顺序必须是“先取得产品备案凭证，后续才能办理生产备案”。在向药监部门申报生产备案时，申报系统要求必须上传对应的《第一类医疗器械产品备案凭证》。

• 误区二：销售一类医疗器械，是否需要事先取得经营许可证或办理经营备案？
  解答：不需要。 依据《医疗器械监督管理条例》第四十一条明确规定：从事第一类医疗器械经营活动，无需申请许可，也无需办理备案。企业只要在营业执照经营范围中登记“第一类医疗器械销售”，即可依法直接开展批发与零售业务。

• 误区三：申报前是否必须取得 ISO 13485 认证证书或纸质 GMP 认证证书？
  解答：不需要。 国家药品监管部门早已取消单独核发 GMP 认证纸质证书的做法。企业只需建立符合医疗器械生产质量管理规范的内部管理制度，并确保体系持续有效运行即可。

2. 产品备案前企业唯一必需的法定前置证件

在向政务系统提交第一类医疗器械产品备案时，企业法定的前置资质证书仅有：

【 法定唯一前置资质 】 【企业营业执照】 （统一社会信用代码证，加盖企业公章）

说明：除营业执照外，不需要提前办理任何医疗器械行业的行政特许资质。

3. 企业内部需具备的软硬件基础条件

1. 经营范围合规：营业执照经营范围中包含“医疗器械研发”、“技术开发与推广”或“第一类医疗器械销售/生产”等相关表述；

2. 专业法规人员：配备熟悉医疗器械法规（国务院令第739号、国家市场监管总局第47号令、国家药监局2021年第62号公告等）的注册与质量管理人员；

3. 合格样品与检验报告：在实验室完成样品试制，并取得具备 CMA 资质的检验机构出具的合格《全项检验报告》；

4. 内部归档体系文件：编制完成《产品风险管理报告》和《免于临床评价对比说明》，并在企业内部归档备查。

四、 医疗器械全生命周期证件体系与权责对应

【 资质流转主线 】 营业执照 ──▶ 第一类医疗器械产品备案凭证 ──▶ 生产备案凭证（仅自产需要） ──▶ 上市流通销售

1. 产品准入类（确立产品本身的合法身份）

• 第一类医疗器械产品备案凭证：适用于低风险的一类器械，属于告知性备案，由设区的市级药监部门办理，长期有效，是产品合法上市的核心凭证。

• 医疗器械注册证：适用于中、高风险的第二类和第三类器械，需经过省局或国家局严格的技术审评审批，有效期为 5 年。

2. 生产制造类（确立生产场地的制造资格）

• 第一类医疗器械生产备案凭证：适用于生产一类器械的制造车间。仅在企业选择“自主建厂生产”时才需办理，由市级药监部门发放，长期有效。

• 医疗器械生产许可证：适用于生产二类、三类器械的工厂，需经省级药监部门严格的现场核查合格后核发，有效期为 5 年。

3. 商业流通类（确立市场销售主体的经营资格）

• 第一类医疗器械销售：法定全面免证，企业持营业执照即可在各类线上电商平台与线下实体渠道销售。

• 第二类医疗器械经营备案凭证：销售二类器械（如医用口罩、电子血压计）时，需向市级药监部门办理经营备案。

• 医疗器械经营许可证：仅针对经营第三类高风险医疗器械（如植入器材、高分子输液器等）的流通企业，需经现场核查后核发。

4. 关键规则总结

1. 先后逻辑：必须先取得“产品备案凭证”，生产企业才能凭借该凭证去办理“生产备案”。

2. 模式区别：委托代工模式（轻资产）下，品牌方持有《产品备案凭证》，委托持有《生产备案凭证》的合规工厂排产，品牌方无需自建厂房和申办生产资质；自建生产模式（重资产）下，企业自身需同时持有《营业执照》、《产品备案凭证》和《生产备案凭证》。

3. 流通规则：一类器械无论自产还是委托生产，均不受《医疗器械经营许可证》和《二类经营备案》的限制。

五、 研发落地与产业化实施路径

📋 研发落地与双路径落地全景图 ┌───────────────────────────────┐ │ 研发立项与样品试制（完成检验） │ └───────────────┬───────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────────────────┐ │ 取得《第一类医疗器械产品备案凭证》 │ └───────────────┬───────────────┘ │ ┌──────────────────┴──────────────────┐ ▼ ▼ 【路径 A：委托代工模式 (OEM)】 【路径 B：自建厂房自主生产】 1. 筛选合规受托生产企业（具备生产备案） 1. 选址租赁厂房并完成车间与实验室装修 2. 签署《委托生产合同》与《质量协议》 2. 采购生产设备与检验仪器并完成校准 3. 在政务平台完成委托生产信息报备 3. 配齐生产、质量关键人员，健全 GMP 体系 4. 受托方按 PTR 标准组织排产 4. 申报取得《第一类医疗器械生产备案凭证》 │ │ └──────────────────┬──────────────────┘ │ ▼ ┌───────────────────────────────┐ │ 质量检验合格放行，产品合规上市销售 │ └───────────────────────────────┘

1. 路径 A：委托代工模式（OEM / 轻资产运营）

• 实施要点：

1. 遴选一家已取得对应品类《第一类医疗器械生产备案凭证》的受托生产企业；

2. 双方签订具有法律效力的《委托生产合同》以及明确权责边界的《医疗器械委托生产质量协议》；

3. 双方在药监政务服务平台完成“委托生产信息”的系统关联报备。

⚖️ 质量权责边界 • 委托方（备案人）：承担产品全生命周期的质量安全主体责任，负责产品设计开发、技术要求确定、上市后不良事件监测及召回管理； • 受托生产方（代工厂）：对生产制造过程的合规性与批次质量负责，严格按照产品技术要求（PTR）及生产规程组织生产，杜绝交叉污染，出具出厂检验合格报告。

• 上市销售：产品出厂并经委托方审核放行后，凭《营业执照》和《产品备案凭证》即可在全渠道开展销售。

2. 路径 B：自建厂房生产模式（重资产自主运营）

• 实施要点：

1. 租赁合规工业厂房，合理规划人流与物流通道、普通生产区、洁净作业区、仓储区（原料库/成品库）及化验室；

2. 采购生产工艺设备及全套检验仪器（检测仪器配置需 100% 对应 PTR 指标，并完成法定计量检定或校准）；

3. 依法配备生产负责人、质量负责人及专职质检人员，建立健全覆盖全过程的生产质量管理制度；

4. 登录市政务服务平台，提交申报并取得《第一类医疗器械生产备案凭证》。

【 自产出厂质控闭环流程 】 车间组织生产 ──▶ 批批全项检验合格 ──▶ 质量负责人签字放行 ──▶ 附带检验合格证与说明书 ──▶ 样品留样备查 ──▶ 建立销售台账 ──▶ 出库销售

六、 实战案例分析

案例一：轻资产委托代工项目（以针灸针产品为例）

• 项目背景：研发负责人掌握针灸针（属于第一类医疗器械）核心成型与磨刃工艺，团队初期处于初创阶段，无自有厂房与大型制造设备，期望以较低初始投资和较短周期将技术成果转化为合法产品推向市场。

• 实施路径与时间节点：项目采用国家推行的注册人（备案人）与委托代工模式，全流程由个人主体企业办理 2 项法定资质，总耗时约 1.5 个月：

第 1 周（主体设立）：在市场监管部门完成企业注册，取得《营业执照》（经营范围载明医疗器械技术研发与销售）；

第 2～4 周（研发试制与全项检测）：在实验室试制针灸针样品，编制《产品技术要求》，送交具备资质的第三方检验机构，约 2～3 周取得合格的《全项检验报告》；

第 5 周（取得产品资质）：通过政务服务网提交备案申报材料，2 个工作日内核准取得《第一类医疗器械产品备案凭证》；

第 6 周（委托排产）：与具备针灸针生产备案资质的代工厂签订《委托生产合同》和《质量协议》，并在政务平台完成委托报备，安排排产；

第 7 周起（合规销售）：首批产品经检验放行后，企业凭《营业执照》和《产品备案凭证》，顺利在主流电商平台及线下医疗机构、中医诊所全渠道铺货销售。

案例二：自建生产基地自主运营项目（以针灸针产品为例）

• 项目背景：投资团队具备针灸针生产技术储备与充足的资金场地支持，规划建立自主可控的生产制造基地，实现研发、生产、检测、销售一体化运营。

• 实施路径与时间节点：项目采用重资产实体建厂模式，全流程需办理 3 项法定资质，整体筹建与审批周期约 3～4 个月：

第 1 周（主体设立）：注册成立生产型企业，取得载有“医疗器械生产、研发、销售”经营范围的《营业执照》；

第 2～4 周（产品立项与检测）：完成工艺固化与样品试制，编制产品技术要求，送检并取得合格的《全项检验报告》；

第 5 周（取得产品准入）：在市政务服务平台提交材料，核准取得《第一类医疗器械产品备案凭证》；

第 6～14 周（厂房建设与生产备案）：租用工业厂房并完成车间及化验室装修，采购磨针机、自动包装机及硬度计、显微镜、拉力测试仪等检测设备并完成计量校准；配备专业质量管理人员，建立质量管理体系；随后在政务平台申报并取得《第一类医疗器械生产备案凭证》；

第 15 周起（量产与销售）：车间正式量产，每批产品经自检合格及质量受权人放行后，自主开展市场推广与全网发货销售。